|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Górnośląskie Przedsiębiorstwo |  |  |  |  | Katowice, 2/17/2020 |  |
| Wodociągów S.A. Katowice |  |  |  |  |  |  |  |
| ul. Wojewódzka 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **Urząd Wojewódzki Ośrodek Dyżurny Wojewody** **w Katowicach** |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | mail: czkws@katowice.uw.gov.pl |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w Katowicach podaje dane: **na dzień 2/17/2020** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |   |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | w stosunku do dnia |
|  |  |  |  |  |  |  | poprzedniego |  |
| **ZBIORNIK GOCZAŁKOWICE** |  |  |  |  |  |  |
| rzędna |  |  | 254,57 | m npm |  |  2 | cm |
| dopływ |  |  |  6,76 | m 3/s |  | - 0,01 | m 3/s |
| odpływ |  |  |  0,60 | m 3/s |  |  0,00 | m 3/s |
| rezerwa powodziowa |  68,418 | mln m3 |  | - 0,53 | mln m3 |
| procent rezerwy pow. | 160,3 | % |  | - 1,17 | % |
| procent napełniania  |  77,2 | % |  |  0,44 | % |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Zbiornik Kozłowa Góra** |  |  |  |  |  |  |  |
| rzędna |  |  | 277,77 | m npm |  | - 1,00 | cm |
| pojemność |  |  10,81 | mln m3 |  | - 0,49 | mln m3 |
| zrzut |  |  |  0,00 | m3/s |  |  0,00 | m3/s |
| rezerwa powodziowa |  6,772 | mln m3 |  |  0,05 | mln m3 |
| procent rezerwy pow. |  88,1 | % |  |  0,63 | % |
| procent napełnienia | 109,3 | % |  | - 0,50 | % |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Kaskada rz. Soły** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| dopływ |  |  | 18,4 | m3/s |  |  -0,9 | m3/s |
| odpływ |  |  | 29,3 | m3/s |  |  1,2 | m3/s |
| rezerwa powodziowa | 48,37 | mln m3 |  |  -0,06 | mln m3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Zbiornik Dziećkowice** |  |  |  |  |  |  |  |
| rzędna |  |  | 233,49 | m npm |  |  1,00 | cm |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |   |  |  |