|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | |  |  | | |  | | |  | |  | | |
| Górnośląskie Przedsiębiorstwo | | |  |  | |  |  | | | Katowice, 2/17/2020 | | |  | | | | |
| Wodociągów S.A. Katowice | | |  |  | |  |  | | |  | | |  | |  | | |
| ul. Wojewódzka 19 | |  |  |  | |  |  | | |  | | |  | |  | | |
|  |  |  |  |  | |  |  | | |  | | |  | |  | | |
|  |  |  |  |  | | **Urząd Wojewódzki Ośrodek Dyżurny Wojewody**  **w Katowicach** | | | | | | | | |  | | |
|  |  |  |  |  | |  | | |
|  |  |  |  |  | |  | | |
|  |  |  |  |  | |  | | |
|  |  |  |  |  | |  | | |
|  |  |  |  |  | | mail: czkws@katowice.uw.gov.pl | | | | | | | | |  | | |
|  |  |  |  |  | |  |  | | |  | | |  | |  | | |
|  |  |  |  |  | |  |  | | |  | | |  | |  | | |
| Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w Katowicach podaje dane: **na dzień 2/17/2020** | | | |  | | | |  | | | |  | |  | | |
|  |  |  |  |  | |  |  | | |  | | |  | |  | | |
|  |  |  |  |  | |  | | | | | | |  | |  | | |
|  |  |  |  |  | |  |  | | |  | | |  | |  | | |
|  |  |  |  |  | |  |  | | |  | | |  | |  | | |
|  |  |  |  |  | |  |  | | | w stosunku do dnia | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | |  |  | | | poprzedniego | | | | |  | | |
| **ZBIORNIK GOCZAŁKOWICE** | | | |  | |  |  | | |  | | |  | |  | | |
| rzędna |  |  | 254,57 | | m npm | | | |  | | 2 | | | | | cm | | |
| dopływ |  |  | 6,76 | | m 3/s | | | |  | | - 0,01 | | | | | m 3/s | | |
| odpływ |  |  | 0,60 | | m 3/s | | | |  | | 0,00 | | | | | m 3/s | | |
| rezerwa powodziowa | | | 68,418 | | mln m3 | | | |  | | - 0,53 | | | | | mln m3 | | |
| procent rezerwy pow. | | | 160,3 | | % | | | |  | | - 1,17 | | | | | % | | |
| procent napełniania | | | 77,2 | | % | | | |  | | 0,44 | | | | | % | | |
|  |  |  |  |  | |  |  | | |  | | |  | |  | | |
|  |  |  |  |  | |  |  | | |  | | |  | |  | | |
|  |  |  |  |  | |  |  | | |  | | |  | |  | | |
| **Zbiornik Kozłowa Góra** | | |  |  | |  |  | | |  | | |  | |  | | |
| rzędna |  |  | 277,77 | | m npm | | | |  | | - 1,00 | | | | | cm | | |
| pojemność | |  | 10,81 | | mln m3 | | | |  | | - 0,49 | | | | | mln m3 | | |
| zrzut |  |  | 0,00 | | m3/s | | | |  | | 0,00 | | | | | m3/s | | |
| rezerwa powodziowa | | | 6,772 | | mln m3 | | | |  | | 0,05 | | | | | mln m3 | | |
| procent rezerwy pow. | | | 88,1 | | % | | | |  | | 0,63 | | | | | % | | |
| procent napełnienia | | | 109,3 | | % | | | |  | | - 0,50 | | | | | % | | |
|  |  |  |  |  | |  |  | | |  | | |  | |  | | |
|  |  |  |  |  | |  |  | | |  | | |  | |  | | |
| **Kaskada rz. Soły** | |  |  |  | |  |  | | |  | | |  | |  | | |
| dopływ |  |  | 18,4 | | m3/s | | | |  | | -0,9 | | | | | m3/s | | |
| odpływ |  |  | 29,3 | | m3/s | | | |  | | 1,2 | | | | | m3/s | | |
| rezerwa powodziowa | | | 48,37 | | mln m3 | | | |  | | -0,06 | | | | | mln m3 | | |
|  |  |  |  |  | |  |  | | |  | | |  | |  | | |
|  |  |  |  |  | |  |  | | |  | | |  | |  | | |
| **Zbiornik Dziećkowice** | | |  |  | |  |  | | |  | | |  | |  | | |
| rzędna |  |  | 233,49 | | m npm | | | |  | | 1,00 | | | | | cm | | |
|  |  |  |  |  | |  |  | | |  | | |  | |  | | |
|  |  |  |  |  | |  |  | | |  | | |  | |  | | |
|  |  |  |  |  | | | | | | | |  | |  | | |