|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | |  |  | | |  | | |  | |  | | |
| Górnośląskie Przedsiębiorstwo | | |  |  | |  |  | | | Katowice, 6/18/2020 | | |  | | | | |
| Wodociągów S.A. Katowice | | |  |  | |  |  | | |  | | |  | |  | | |
| ul. Wojewódzka 19 | |  |  |  | |  |  | | |  | | |  | |  | | |
|  |  |  |  |  | |  |  | | |  | | |  | |  | | |
|  |  |  |  |  | | **Urząd Wojewódzki Ośrodek Dyżurny Wojewody**  **w Katowicach** | | | | | | | | |  | | |
|  |  |  |  |  | |  | | |
|  |  |  |  |  | |  | | |
|  |  |  |  |  | |  | | |
|  |  |  |  |  | |  | | |
|  |  |  |  |  | | mail: czkws@katowice.uw.gov.pl | | | | | | | | |  | | |
|  |  |  |  |  | |  |  | | |  | | |  | |  | | |
|  |  |  |  |  | |  |  | | |  | | |  | |  | | |
| Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w Katowicach podaje dane: **na dzień 6/18/2020** | | | |  | | | |  | | | |  | |  | | |
|  |  |  |  |  | |  |  | | |  | | |  | |  | | |
|  |  |  |  |  | |  | | | | | | |  | |  | | |
|  |  |  |  |  | |  |  | | |  | | |  | |  | | |
|  |  |  |  |  | |  |  | | |  | | |  | |  | | |
|  |  |  |  |  | |  |  | | | w stosunku do dnia | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | |  |  | | | poprzedniego | | | | |  | | |
| **ZBIORNIK GOCZAŁKOWICE** | | | |  | |  |  | | |  | | |  | |  | | |
| rzędna |  |  | 254,54 | | m npm | | | |  | | 1 | | | | | cm | | |
| dopływ |  |  | 6,68 | | m 3/s | | | |  | | 6,16 | | | | | m 3/s | | |
| odpływ |  |  | 3,60 | | m 3/s | | | |  | | 0,00 | | | | | m 3/s | | |
| rezerwa powodziowa | | | 69,217 | | mln m3 | | | |  | | - 0,27 | | | | | mln m3 | | |
| procent rezerwy pow. | | | 162,1 | | % | | | |  | | - 0,59 | | | | | % | | |
| procent napełniania | | | 76,6 | | % | | | |  | | 0,22 | | | | | % | | |
|  |  |  |  |  | |  |  | | |  | | |  | |  | | |
|  |  |  |  |  | |  |  | | |  | | |  | |  | | |
|  |  |  |  |  | |  |  | | |  | | |  | |  | | |
| **Zbiornik Kozłowa Góra** | | |  |  | |  |  | | |  | | |  | |  | | |
| rzędna |  |  | 277,76 | | m npm | | | |  | | 3,00 | | | | | cm | | |
| pojemność | |  | 10,76 | | mln m3 | | | |  | | 1,47 | | | | | mln m3 | | |
| zrzut |  |  | 0,15 | | m3/s | | | |  | | 0,00 | | | | | m3/s | | |
| rezerwa powodziowa | | | 6,822 | | mln m3 | | | |  | | - 0,15 | | | | | mln m3 | | |
| procent rezerwy pow. | | | 88,8 | | % | | | |  | | - 1,90 | | | | | % | | |
| procent napełnienia | | | 108,8 | | % | | | |  | | 1,49 | | | | | % | | |
|  |  |  |  |  | |  |  | | |  | | |  | |  | | |
|  |  |  |  |  | |  |  | | |  | | |  | |  | | |
| **Kaskada rz. Soły** | |  |  |  | |  |  | | |  | | |  | |  | | |
| dopływ |  |  | 7,6 | | m3/s | | | |  | | 2,4 | | | | | m3/s | | |
| odpływ |  |  | 16,3 | | m3/s | | | |  | | 6,2 | | | | | m3/s | | |
| rezerwa powodziowa | | | 44,63 | | mln m3 | | | |  | | 0,5 | | | | | mln m3 | | |
|  |  |  |  |  | |  |  | | |  | | |  | |  | | |
|  |  |  |  |  | |  |  | | |  | | |  | |  | | |
| **Zbiornik Dziećkowice** | | |  |  | |  |  | | |  | | |  | |  | | |
| rzędna |  |  | 233,81 | | m npm | | | |  | | 0,00 | | | | | cm | | |
|  |  |  |  |  | |  |  | | |  | | |  | |  | | |
|  |  |  |  |  | |  |  | | |  | | |  | |  | | |
|  |  |  |  |  | | | | | | | |  | |  | | |