|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Górnośląskie Przedsiębiorstwo |  |  |  |  | Katowice, 6/18/2020 |  |
| Wodociągów S.A. Katowice |  |  |  |  |  |  |  |
| ul. Wojewódzka 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **Urząd Wojewódzki Ośrodek Dyżurny Wojewody** **w Katowicach** |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | mail: czkws@katowice.uw.gov.pl |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w Katowicach podaje dane: **na dzień 6/18/2020** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |   |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | w stosunku do dnia |
|  |  |  |  |  |  |  | poprzedniego |  |
| **ZBIORNIK GOCZAŁKOWICE** |  |  |  |  |  |  |
| rzędna |  |  | 254,54 | m npm |  |  1 | cm |
| dopływ |  |  |  6,68 | m 3/s |  |  6,16 | m 3/s |
| odpływ |  |  |  3,60 | m 3/s |  |  0,00 | m 3/s |
| rezerwa powodziowa |  69,217 | mln m3 |  | - 0,27 | mln m3 |
| procent rezerwy pow. | 162,1 | % |  | - 0,59 | % |
| procent napełniania  |  76,6 | % |  |  0,22 | % |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Zbiornik Kozłowa Góra** |  |  |  |  |  |  |  |
| rzędna |  |  | 277,76 | m npm |  |  3,00 | cm |
| pojemność |  |  10,76 | mln m3 |  |  1,47 | mln m3 |
| zrzut |  |  |  0,15 | m3/s |  |  0,00 | m3/s |
| rezerwa powodziowa |  6,822 | mln m3 |  | - 0,15 | mln m3 |
| procent rezerwy pow. |  88,8 | % |  | - 1,90 | % |
| procent napełnienia | 108,8 | % |  |  1,49 | % |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Kaskada rz. Soły** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| dopływ |  |  |  7,6 | m3/s |  |  2,4 | m3/s |
| odpływ |  |  | 16,3 | m3/s |  |  6,2 | m3/s |
| rezerwa powodziowa | 44,63 | mln m3 |  |  0,5 | mln m3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Zbiornik Dziećkowice** |  |  |  |  |  |  |  |
| rzędna |  |  | 233,81 | m npm |  |  0,00 | cm |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |   |  |  |